## B.2 工程项目招标控制价封面(封-2-1)
| 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场） |  | 工程
招标控制价
招 标 人:
(单位盖章)
封-2

## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)
| 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场） |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 3994633.99元
(大写): |  |  | 叁佰玖拾玖万肆仟陆佰叁拾叁元玖角玖分
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 配套商业附属工程-站前广场 |  | 平方米 | 3994633.99 |  | 76660.99 | 34311.36
合 计 |  |  |  | 3994633.99 |  | 76660.99 | 34311.36

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）\配套商业附属工程-站前广场
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 景观工程 | 2909885.51 |  | 56186.56 | 24902.91
2 | 道路工程 | 418597.00 |  | 4513.57 | 1786.03
3 | 排水工程 | 230305.63 |  | 3668.77 | 1784.59
4 | 绿化工程 | 159660.35 |  | 6708.49 | 3177.03
5 | 照明工程 | 276185.50 |  | 5583.60 | 2660.80
合 计 |  | 3994633.99 |  | 76660.99 | 34311.36

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【景观工程】 | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 2454500.75
1.1 | 总平土石方 | 358107.13
1.2 | 地面铺装 | 1582270.73
1.3 | 人行道 | 106353.75
1.4 | 植草砖停车位 | 80120.36
1.5 | 停车场车行道 | 132073.77
1.6 | 坐凳树池 | 27765.46 |  | 3994633.99
1.7 | 花池 | 36839.83 |  | 3868877.94 | 3559367.7048 | 3685123.7548
1.8 | 中国雪茄之乡基座 | 100031.31
1.9 | 其他 | 8227.86
1.10 | 单价措施项目 | 22710.55
2 | 总价措施项目 | 60620.33 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 56186.56 | -
3 | 其他项目 | 125756.05 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 125756.05 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 24902.91 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 2665780.04 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 239920.20 | -
8 | 附加税 | 4185.27 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 2909885.51

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【景观工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【景观工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
总平土石方
1 | 010101002001 |  | 挖一般土方 | 1.土壤类别：种植土及其他土综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖、人工开挖、包含人工捡底、人工清理边角等配合作业； 4.运输距离：场内运输投标人综合考虑 5.投标人充分考虑场地范围内的土方调配所产生的挖方、运输、堆场等费用 6.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 | m3 | 4833.2 | 6.53 | 31560.80 | 6041.50 | 18076.17
2 | 010103001002 |  | 买土回填 | 1.土质要求：合格土，其余满足设计施工图纸及施工验收规范要求； 2.密实度要求：回填深度、密实度满足设计施工图纸及施工验收规范要求； 3.运距：土方来源及运距由投标人自行考虑； 4.综合单价已含回填方的购买、运输、装卸、回填夯实等费用； 5.绿化、铺装等区域对坡造型等综合考虑，景观、绿化土方开挖回填场内平衡，投标人应综合考虑 6.其余详施工设计图纸，满足相关规范要求 | m3 | 11077.48 | 24.99 | 276826.23 | 17613.19 | 48962.46
3 | 040103002003 |  | 余方弃置 | 1.材料品种：用于回填后多余及不可利用的土方或石方等综合考虑 2.堆场费、密闭费用及运输补贴费投标人综合考虑 3.运输距离：投标人踏勘现场，外弃场地及场内外运距由投标人自行考虑在该综合单价中，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 3942.91 | 12.61 | 49720.10 | 7846.39 | 30005.55
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 358107.13 | 31501.08 | 97044.18
地面铺装
4 | 040202001004 |  | 路床（槽）整形 | 1.基层处理：素土夯实 2.夯实系数满足设计要求 3.其他满足设计及规范要求 | m2 | 4207.98 | 1.76 | 7406.04 | 1725.27 | 3155.99
5 | 040202009005 |  | 300厚连砾石压实 | 1.材料：连砾石碾压密实，厚度300 2.密实度要求：压实度不小于94% 3.材料品种：投标人根据设计要求验方后可填入，并符合相关工程的质量规范要求 4.粒径要求：满足设计及规范要求 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m3 | 1250.21 | 210.00 | 262544.10 | 25391.77 | 5088.35
6 | 040203007006 |  | 100厚C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：商品砼C20 2.砼拌合料要求：满足设计、施工及验收规范要求 3.商品砼场内外运输、外加剂、泵送方式、节点核心区浇筑增加的费用计入综合单价 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m3 | 416.74 | 542.10 | 225914.75 | 13802.43 | 100.02
7 | 011102001007 |  | 地面 50mm厚中国红烧面花岗石对缝拼接 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆粘接层（灌缝） 2.面层材料品种、规格、颜色：50mm厚中国红烧面花岗石对缝拼接，各种规格综合考虑 3.嵌缝材料：伸缩缝、分缝、嵌缝等综合考虑计入报价 4.防护层材料种类：综合考虑，满足设计及相关规范 要求 5.酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版拼接、边带切割、拉槽板材的加工费、相关损耗、防护处理等全部费用 7.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 636.16 | 347.97 | 221364.60 | 19161.14 | 12.72
8 | 011102001008 |  | 地面 50mm厚黄金麻烧面花岗石对缝拼接 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆粘接层（灌缝） 2.面层材料品种、规格、颜色：50mm厚黄金麻烧面花岗石对缝拼接，各种规格综合考虑 3.嵌缝材料：伸缩缝、分缝、嵌缝等综合考虑计入报价 4.防护层材料种类：综合考虑，满足设计及相关规范 要求 5.酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版拼接、边带切割、拉槽板材的加工费、相关损耗、防护处理等全部费用 7.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 2236.5 | 226.59 | 506768.54 | 67363.38 | 44.73
9 | 011102001009 |  | 地面 50mm厚芝麻白烧面花岗石T型拼接 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆粘接层（灌缝） 2.面层材料品种、规格、颜色：50mm厚芝麻白烧面花岗石T型拼接，各种规格综合考虑 3.嵌缝材料：伸缩缝、分缝、嵌缝等综合考虑计入报价 4.防护层材料种类：综合考虑，满足设计及相关规范 要求 5.酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版拼接、边带切割、拉槽板材的加工费、相关损耗、防护处理等全部费用 7.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 313.14 | 195.99 | 61372.31 | 9431.78 | 6.26
10 | 011102001010 |  | 地面 50mm厚芝麻灰烧面花岗石对缝拼接 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆粘接层（灌缝） 2.面层材料品种、规格、颜色：50mm厚芝麻灰烧面花岗石对缝拼接，各种规格综合考虑，同材质盲道综合考虑计入报价 3.嵌缝材料：伸缩缝、分缝、嵌缝等综合考虑计入报价 4.防护层材料种类：综合考虑，满足设计及相关规范 要求 5.酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版拼接、边带切割、拉槽板材的加工费、相关损耗、防护处理等全部费用 7.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 892.9 | 214.35 | 191393.12 | 26894.15 | 17.86
11 | 011102001011 |  | 地面 50mm厚芝麻黑烧面花岗石对缝拼接 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆粘接层（灌缝） 2.面层材料品种、规格、颜色：50mm厚芝麻黑烧面花岗石对缝拼接，各种规格综合考虑，同材质盲道综合考虑计入报价 3.嵌缝材料：伸缩缝、分缝、嵌缝等综合考虑计入报价 4.防护层材料种类：综合考虑，满足设计及相关规范 要求 5.酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版拼接、边带切割、拉槽板材的加工费、相关损耗、防护处理等全部费用 7.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 129.28 | 249.03 | 32194.60 | 3893.91 | 2.59
12 | 040201022012 |  | 排水沟 | 1.素土夯实 2.200厚连砾石压实（压实度不小于94%） 3.150厚C20混凝土垫层 4.20厚1：2.5水泥砂浆找平抹光 5.排水沟壁混凝土C25 6.盖板材质对应所在铺装的材质，综合考虑报价，盖板开φ20泄水孔，间距100mm 7.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 8.混凝土采用商混，砂浆采用干混砂浆 | m | 41.32 | 451.78 | 18667.55 | 2109.39 | 43.39
13 | 040205012013 |  | 不锈钢隔离护栏 高1200mm | 1.不锈钢隔离护栏 高1200mm,16#变截面工字钢立柱间距1200，φ60*2.0不锈钢钢管横杆4根，φ20*1.5不锈钢立杆高470mm间距110mm 2.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m | 159 | 343.68 | 54645.12 | 683.70 | 306.87
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 1582270.73 | 170456.92 | 8778.78
人行道
14 | 040204001014 |  | 人行道整形路床碾压 | 1.名称：整形碾压 2.平整度与密实度：符合设计和相关规范要求 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 333.39 | 1.79 | 596.77 | 353.39 | 40.01
15 | 040202003015 |  | 200mm厚3.5%水泥稳定级配碎石基层 | 1.材料品种：水泥稳定级配碎石（商品） 2.水泥含量：3.5% 3.厚度：200mm 4.养护：符合设计及规范要求 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m2 | 290.49 | 75.30 | 21873.90 | 885.99 | 575.17
16 | 040203008016 |  | 60mm厚灰色透水人行道砖T型拼接 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色：60mm厚灰色透水人行道砖T型拼接，各种规格综合考虑，同材质盲道综合考虑计入报价 3.嵌缝材料：伸缩缝、分缝、嵌缝等综合考虑计入报价 4.防护层材料种类：综合考虑，满足设计及相关规范 要求 5.酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版拼接、边带切割、拉槽板材的加工费、相关损耗、防护处理等全部费用 7.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 247.58 | 107.33 | 26572.76 | 7578.42 | 2.48
17 | 040204004017 |  | 安砌花岗石路沿石250*150*1100mm | 1.材料品种、规格：花岗石路沿石250*150*1100mm 2.基础、垫层：20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 3.勾缝：水泥浆勾缝 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 5.砂浆采用干混砂浆 | m | 572.09 | 97.32 | 55675.80 | 4250.63
18 | 050201004018 |  | 树池围牙、盖板 | 1.围牙材料种类、规格：植树框花岗石150*100*750mm 2.粘接层：20厚1：3水泥砂浆 3.盖板材料种类、规格：PVC绿色树池保护格栅 1300*1300*25mm 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 5.砂浆采用干混砂浆 | 套 | 4 | 408.63 | 1634.52 | 136.68 | 0.04
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 106353.75 | 13205.11 | 617.70
植草砖停车位
19 | 040204001019 |  | 植草砖停车位路床整形碾压 | 1.名称：整形碾压 2.平整度与密实度：符合设计和相关规范要求 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 357.5 | 1.79 | 639.93 | 378.95 | 42.90
20 | 040202011020 |  | 300mm厚级配碎石基层 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：300mm 3.密实度要求：满足设计和规范的要求 4.材料品种：投标人根据设计要求验方后可填入，并符合相关工程的质量规范要求 5.粒径要求：满足设计及规范要求 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m3 | 107.25 | 264.60 | 28378.35 | 2155.73 | 349.64
21 | 040203007021 |  | 100厚C25混凝土垫层 | 1.100厚C25商品混凝土光面 2.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m3 | 35.75 | 557.25 | 19921.69 | 1184.04 | 8.58
22 | 050201005022 |  | 60mm厚嵌草水泥砖 | 1.垫层厚度：30mm厚粗砂垫层 2.铺设方式：综合考虑 3.嵌草砖（格）品种、规格、颜色：60mm厚嵌草水泥砖，按形定制，具体详施工设计图纸 4.漏空部分填土要求：满足设计及施工规范要求 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | m2 | 309.08 | 76.18 | 23545.71 | 3495.69
23 | 040204002023 |  | 60mm厚灰色透水人行道砖T型拼接 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色：60mm厚灰色透水人行道砖T型拼接，各种规格综合考虑，钻孔、弯弧、倒角、切割、大改小、二次加工等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 3.嵌缝材料：伸缩缝、分缝、嵌缝等综合考虑，不再单独计价 4.防护层材料种类：综合考虑，满足设计及相关规范 要求 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 6.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 48.42 | 107.33 | 5196.92 | 1482.14 | 0.48
24 | 040205017024 |  | 实心三孔橡胶车轮定位器 580*110*85mm | 1.材料品种：实心三孔橡胶车轮定位器 2.规格、型号：580*110*85mm 3.连接螺栓：M16化学膨胀螺栓 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | 个 | 52 | 46.88 | 2437.76 | 449.80
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 80120.36 | 9146.35 | 401.60
停车场车行道
25 | 040202001025 |  | 停车场车行道路床整形碾压 | 1.名称：整形碾压 2.平整度与密实度：符合设计和相关规范要求 3.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 443.01 | 1.76 | 779.70 | 181.63 | 332.26
26 | 040202011026 |  | 300mm厚级配碎石基层 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：300mm 3.密实度要求：满足设计和规范的要求 4.材料品种：投标人根据设计要求验方后可填入，并符合相关工程的质量规范要求 5.粒径要求：满足设计及规范要求 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m3 | 132.9 | 264.60 | 35165.34 | 2671.29 | 433.25
27 | 040202003027 |  | 200mm5.5%水泥稳定级配碎石基层 | 1.材料品种：水泥稳定级配碎石（商品） 2.水泥含量：5.5% 3.厚度：200mm 4.养护：符合设计及规范要求 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m2 | 443.01 | 79.38 | 35166.13 | 1351.18 | 877.16
28 | 040203004028 |  | 6mm厚改性乳化沥青稀浆封层 | 1.材料品种：改性乳化沥青稀浆 2.喷油量：1.05kg/m2，满足设计和规范的要求 3.厚度：6mm 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m2 | 443.01 | 6.24 | 2764.38 | 225.94
29 | 040203006029 |  | 50mm厚改性沥青混凝土AC-16下面层 | 1.沥青品种：详施工设计图纸，综合考虑 2.沥青混凝土种类：50mm厚改性商品沥青混凝土AC-16，颜色综合考虑 3.外加剂：详施工设计图纸，综合考虑 4.摊铺方式：投标人自行综合考虑 5.运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 | m2 | 443.01 | 68.32 | 30266.44 | 1103.09 | 1107.53
30 | 040203003030 |  | 改性乳化沥青粘层 | 1.材料品种：改性乳化沥青 2.喷油量：0.8kg/m2，满足设计和规范的要求 3.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m2 | 443.01 | 4.12 | 1825.20 | 155.05
31 | 040203006031 |  | 40mm厚改性沥青混凝土AC-13上面层 | 1.沥青品种：详施工设计图纸，综合考虑 2.沥青混凝土种类：40mm厚改性商品沥青混凝土AC-13，颜色综合考虑 3.外加剂：详施工设计图纸，综合考虑 4.摊铺方式：投标人自行综合考虑 5.运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 | m2 | 443.01 | 58.93 | 26106.58 | 974.62 | 1032.21
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 132073.77 | 6662.80 | 3782.41
坐凳树池
32 | 040101003032 |  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖、人工开挖、包含人工捡底、人工清理边角等配合作业； 4.运输距离：场内、外运输投标人综合考虑，并须满足建筑碴土清运管理规定及要求，综合单价包含渣土处置等各类费用 5.投标人充分考虑场地范围内的土方调配所产生的挖方、运输、堆场等费用 6.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 | m3 | 19.54 | 7.86 | 153.58 | 28.33 | 89.10
33 | 040103001033 |  | 回填方 | 1.土质要求：合格土，其余满足设计施工图纸及施工验收规范要求； 2.密实度要求：回填深度、密实度满足设计施工图纸及施工验收规范要求； 3.运距：土方来源及运距由投标人自行考虑； 4.综合单价已含回填方的购买、运输、装卸、回填夯实等费用； 5.投标人应综合考虑沟槽回填时对管道的保护措施等 6.其余详施工设计图纸，满足相关规范要求 | m3 | 11.56 | 6.63 | 76.64 | 13.53 | 44.51
34 | 040202011034 |  | 150mm厚级配碎石基层夯实 | 1.基层处理：素土夯实 2.材料：150厚级配碎石基层夯实 3.密实度要求：满足设计和规范的要求 4.材料品种：投标人根据设计要求验方后可填入，并符合相关工程的质量规范要求 5.粒径要求：满足设计及规范要求 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m3 | 5.33 | 264.60 | 1410.32 | 107.13 | 17.38
35 | 040203007035 |  | 100mm厚C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：商品砼C20 2.砼拌合料要求：满足设计、施工及验收规范要求 3.商品砼场内外运输、外加剂、泵送方式、节点核心区浇筑增加的费用计入综合单价 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m3 | 3.55 | 542.10 | 1924.46 | 117.58 | 0.85
36 | 010401001036 |  | 页岩实心砖砌体池壁 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合，性能参数符合设计要求 2.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 3.使用部位，砌筑形式综合考虑 4.墙身防潮做法详施工设计图纸，综和考虑，不再单独计价 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 6.砂浆采用干混砂浆 | m3 | 13.32 | 569.73 | 7588.80 | 1522.61 | 4.40
37 | 011201001037 |  | 池壁 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面/找平 | 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆抹面 3.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 4.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 24.48 | 27.07 | 662.67 | 233.05 | 0.73
38 | 011204001038 |  | 池壁 20mm厚芝麻灰光面花岗石 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：10厚1:2.5水泥砂浆找平， 10mm厚素水泥浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚芝麻灰光面花岗石，各种规格综合考虑，石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拉槽、大改小、石材防碱、防水、防风化、防污处理、二次加工、六面防护等应满足设计与施工验收规范,投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 3.嵌缝材料种类 ：综合考虑，不再单独计价 4.防护层材料种类 ：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 7.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 28.8 | 201.75 | 5810.40 | 2233.44 | 0.86
39 | 011102001039 |  | 压顶 40mm厚樱花红光面花岗石（外口磨小圆边） | 1.结合层厚度、砂浆配合比：10厚1:2.5水泥砂浆找平，10mm厚素水泥浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：40mm厚樱花红光面花岗石（外口磨小圆边），各种规格综合考虑，石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拉槽、大改小、石材防碱、防水、防风化、防污处理、二次加工、六面防护等应满足设计与施工验收规范,投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 3.嵌缝材料种类 ：综合考虑，不再单独计价 4.防护层材料种类 ：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 7.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 29.6 | 342.52 | 10138.59 | 1114.44 | 0.89
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 27765.46 | 5370.11 | 158.72
花池
40 | 040101003040 |  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖、人工开挖、包含人工捡底、人工清理边角等配合作业； 4.运输距离：场内、外运输投标人综合考虑，并须满足建筑碴土清运管理规定及要求，综合单价包含渣土处置等各类费用 5.投标人充分考虑场地范围内的土方调配所产生的挖方、运输、堆场等费用 6.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 | m3 | 34.98 | 7.86 | 274.94 | 50.72 | 159.51
41 | 040103001041 |  | 回填方 | 1.土质要求：合格土，其余满足设计施工图纸及施工验收规范要求； 2.密实度要求：回填深度、密实度满足设计施工图纸及施工验收规范要求； 3.运距：土方来源及运距由投标人自行考虑； 4.综合单价已含回填方的购买、运输、装卸、回填夯实等费用； 5.投标人应综合考虑沟槽回填时对管道的保护措施等 6.其余详施工设计图纸，满足相关规范要求 | m3 | 56.71 | 6.63 | 375.99 | 66.35 | 218.33
42 | 040202011042 |  | 150mm厚级配碎石基层夯实 | 1.基层处理：素土夯实 2.材料：150厚级配碎石基层夯实 3.密实度要求：满足设计和规范的要求 4.材料品种：投标人根据设计要求验方后可填入，并符合相关工程的质量规范要求 5.粒径要求：满足设计及规范要求 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m3 | 9.54 | 264.60 | 2524.28 | 191.75 | 31.10
43 | 040203007043 |  | 100mm厚C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：商品砼C20 2.砼拌合料要求：满足设计、施工及验收规范要求 3.商品砼场内外运输、外加剂、泵送方式、节点核心区浇筑增加的费用计入综合单价 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m3 | 6.36 | 542.10 | 3447.76 | 210.64 | 1.53
44 | 010401001044 |  | 页岩实心砖砌体池壁 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合，性能参数符合设计要求 2.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 3.使用部位，砌筑形式综合考虑 4.墙身防潮做法详施工设计图纸，综和考虑，不再单独计价 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 6.砂浆采用干混砂浆 | m3 | 20.99 | 569.73 | 11958.63 | 2399.37 | 6.93
45 | 011201001045 |  | 池壁 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面/找平 | 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆抹面 3.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 4.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 36.3 | 27.07 | 982.64 | 345.58 | 1.09
46 | 011204001046 |  | 池壁 20mm厚芝麻灰光面花岗石 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：10厚1:2.5水泥砂浆找平， 10mm厚素水泥浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚芝麻灰光面花岗石，各种规格综合考虑，石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拉槽、大改小、石材防碱、防水、防风化、防污处理、二次加工、六面防护等应满足设计与施工验收规范,投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 3.嵌缝材料种类 ：综合考虑，不再单独计价 4.防护层材料种类 ：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 7.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 39.74 | 201.75 | 8017.55 | 3081.84 | 1.19
47 | 011102001047 |  | 压顶 40mm厚芝麻灰光面花岗石（外口磨小圆边） | 1.结合层厚度、砂浆配合比：10厚1:2.5水泥砂浆找平， 10mm厚素水泥浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：40mm厚樱花红光面花岗石（外口磨小圆边），各种规格综合考虑，石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拉槽、大改小、石材防碱、防水、防风化、防污处理、二次加工、六面防护等应满足设计与施工验收规范,投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 3.嵌缝材料种类 ：综合考虑，不再单独计价 4.防护层材料种类 ：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 7.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 42.4 | 218.35 | 9258.04 | 1578.55 | 1.27
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 36839.83 | 7924.80 | 420.95
中国雪茄之乡基座
48 | 040101003048 |  | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖、人工开挖、包含人工捡底、人工清理边角等配合作业； 4.运输距离：场内、外运输投标人综合考虑，并须满足建筑碴土清运管理规定及要求，综合单价包含渣土处置等各类费用 5.投标人充分考虑场地范围内的土方调配所产生的挖方、运输、堆场等费用 6.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 | m3 | 47.61 | 7.86 | 374.21 | 69.03 | 217.10
49 | 040103001049 |  | 回填方 | 1.土质要求：合格土，其余满足设计施工图纸及施工验收规范要求； 2.密实度要求：回填深度、密实度满足设计施工图纸及施工验收规范要求； 3.运距：土方来源及运距由投标人自行考虑； 4.综合单价已含回填方的购买、运输、装卸、回填夯实等费用； 5.投标人应综合考虑沟槽回填时对管道的保护措施等 6.其余详施工设计图纸，满足相关规范要求 | m3 | 33.47 | 6.63 | 221.91 | 39.16 | 128.86
50 | 040103002050 |  | 余方弃置 | 1.材料品种：用于回填后多余及不可利用的土方或石方等综合考虑 2.堆场费、密闭费用及运输补贴费投标人综合考虑 3.运输距离：投标人踏勘现场，外弃场地及场内外运距由投标人自行考虑在该综合单价中，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | m3 | 14.14 | 12.61 | 178.31 | 28.14 | 107.61
51 | 010501001051 |  | 垫层 商品混凝土C15 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C15 2.砼拌合料要求：满足设计、施工及验收规范要求 3.商品砼场内外运输、外加剂、泵送方式、节点核心区浇筑增加的费用计入综合单价 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | m3 | 2.89 | 542.61 | 1568.14 | 118.75 | 0.72
52 | 010501003052 |  | 独立基础 商品混凝土C30 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.砼拌合料要求：满足设计、施工及验收规范要求 3.商品砼场内外运输、外加剂、泵送方式、节点核心区浇筑增加的费用计入综合单价 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | m3 | 11.25 | 565.04 | 6356.70 | 349.76 | 2.81
53 | 010502001053 |  | 矩形柱 商品混凝土C30 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.砼拌合料要求：满足设计、施工及验收规范要求 3.商品砼场内外运输、外加剂、泵送方式、节点核心区浇筑增加的费用计入综合单价 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | m3 | 5.79 | 583.10 | 3376.15 | 249.26 | 2.32
54 | 010505001054 |  | 有梁板 商品混凝土C30 | 1.混凝土强度等级：商品混凝土C30 2.砼拌合料要求：满足设计、施工及验收规范要求 3.商品砼场内外运输、外加剂、泵送方式、节点核心区浇筑增加的费用计入综合单价 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | m3 | 8.54 | 570.81 | 4874.72 | 287.37 | 3.42
55 | 010515001055 |  | 现浇构件钢筋 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径≤φ10 2.钢筋的搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3.如果有现浇构件弧形、异形钢筋，其费用综合考虑 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | t | 1.148 | 5753.84 | 6605.41 | 1129.67 | 29.03
56 | 010515001056 |  | 现浇构件钢筋 直径φ12～16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ12～16 2.钢筋的搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3.如果有现浇构件弧形、异形钢筋，其费用综合考虑 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | t | 0.953 | 5699.23 | 5431.37 | 895.30 | 104.59
57 | 010515001057 |  | 现浇构件钢筋 直径＞φ16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径＞φ16 2.钢筋的搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3.如果有现浇构件弧形、异形钢筋，其费用综合考虑 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | t | 0.725 | 5562.46 | 4032.78 | 643.95 | 134.64
58 | 040202011058 |  | 150mm厚级配碎石基层夯实 | 1.基层处理：素土夯实 2.材料：150mm厚级配碎石基层夯实 3.密实度要求：满足设计和规范的要求 4.材料品种：投标人根据设计要求验方后可填入，并符合相关工程的质量规范要求 5.粒径要求：满足设计及规范要求 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m3 | 5.74 | 264.60 | 1518.80 | 115.37 | 18.71
59 | 040203007059 |  | 150mm厚C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：商品砼C20 2.砼拌合料要求：满足设计、施工及验收规范要求 3.商品砼场内外运输、外加剂、泵送方式、节点核心区浇筑增加的费用计入综合单价 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m3 | 5.74 | 542.10 | 3111.65 | 190.11 | 1.38
60 | 040303015060 |  | 混凝土挡墙墙身 商品混凝土C25 | 1.混凝土强度等级：商品砼C25 2.砼拌合料要求：满足设计、施工及验收规范要求 3.商品砼场内外运输、外加剂、泵送方式、节点核心区浇筑增加的费用计入综合单价 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m3 | 28.71 | 590.00 | 16938.90 | 1401.62 | 11.48
61 | 011201001061 |  | 墙面 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面/找平 | 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆抹面 3.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 4.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 24.72 | 27.07 | 669.17 | 235.33 | 0.74
62 | 011204001062 |  | 墙面 15mm厚芝麻灰光面花岗石 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2水泥砂浆找平层，10mm厚素水泥浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：15mm厚芝麻灰光面花岗石，各种规格综合考虑，石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拉槽、大改小、石材防碱、防水、防风化、防污处理、二次加工、六面防护等应满足设计与施工验收规范,投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 3.嵌缝材料种类 ：综合考虑，不再单独计价 4.防护层材料种类 ：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 7.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 26.32 | 188.49 | 4961.06 | 2041.12 | 0.79
63 | 011102001063 |  | 压顶 50mm厚芝麻灰光面花岗石（外口磨小圆边） | 1.结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:2水泥砂浆找平层，10mm厚素水泥浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：50mm厚芝麻灰光面花岗石（外口磨小圆边），各种规格综合考虑，石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拉槽、大改小、石材防碱、防水、防风化、防污处理、二次加工、六面防护等应满足设计与施工验收规范,投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 3.嵌缝材料种类 ：综合考虑，不再单独计价 4.防护层材料种类 ：综合考虑 5.酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 7.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 31.9 | 235.42 | 7509.90 | 1201.04 | 0.96
64 | 011204001064 |  | 地面 20mm厚中国红大理石面层 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3水泥砂浆（带找平） 2.面层材料品种、规格、颜色：20mm厚中国红大理石面层，各种规格综合考虑 3.嵌缝材料：伸缩缝、分缝、嵌缝等综合考虑计入报价 4.防护层材料种类：综合考虑，满足设计及相关规范 要求 5.酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版拼接、边带切割、拉槽板材的加工费、相关损耗、防护处理等全部费用 7.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 60.9 | 315.74 | 19228.57 | 2613.83 | 3.05
65 | 011102001065 |  | 墙面 15mm厚中国红大理石面层 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3水泥砂浆（带找平） 2.面层材料品种、规格、颜色：15mm厚中国红大理石面层，各种规格综合考虑 3.嵌缝材料：伸缩缝、分缝、嵌缝等综合考虑计入报价 4.防护层材料种类：综合考虑，满足设计及相关规范 要求 5.酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6.综合单价包含材料（包含但不限于主材、辅材）排版拼接、边带切割、拉槽板材的加工费、相关损耗、防护处理等全部费用 7.砂浆采用干混砂浆 | m2 | 12.96 | 312.54 | 4050.52 | 1033.95 | 0.52
66 | 011508004066 |  | 广告字（中国雪茄之乡） | 1.广告字（中国雪茄之乡） 2.采用1.0mm厚不锈钢板制作字壳，3厚亚克力板盖面，字厚80mm，内置LED光源。字体规格800x900mm。 3.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | 个 | 12 | 751.92 | 9023.04 | 803.40
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 100031.31 | 13446.16 | 768.73
其他
67 | 050307017067 |  | 垃圾箱 | 1.垃圾桶采用成品不锈钢分类垃圾桶：内胆采用镀锌内胆；表面材质为不锈钢 2.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | 个 | 6 | 540.26 | 3241.56 | 70.20 | 20.40
68 | 050307009068 |  | 什邡标志牌 | 1.尺寸：600*1800*150 2.指示牌骨架采用40x40x2.0钢管制作，面层以1.0mm厚不锈钢板喷氟碳漆 3.未尽事宜详设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | 个 | 3 | 1662.10 | 4986.30 | 57.36 | 18.42
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 8227.86 | 127.56 | 38.82
合 计 | [7 empty] | 2431790.20 | 257840.89 | 112011.89

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【景观工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【景观工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
混凝土模板及支架
1 | 041102001077 |  | 垫层模板 | 1.支模高度:综合考虑 2.模板类型:综合考虑 3.支架材料:综合考虑 4.模板摊销次数由投标单位根据企业自身施工水平综合考虑，满足施工要求 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m2 | 6.8 | 30.40 |  | 206.72 | 115.40 | 1.90
2 | 041102002078 |  | 基础模板 | 1.支模高度:综合考虑 2.模板类型:综合考虑 3.支架材料:综合考虑 4.模板摊销次数由投标单位根据企业自身施工水平综合考虑，满足施工要求 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m2 | 30 | 60.98 |  | 1829.40 | 706.20 | 11.10
3 | 041102012079 |  | 柱模板 | 1.支模高度:综合考虑 2.模板类型:综合考虑 3.支架材料:综合考虑 4.模板摊销次数由投标单位根据企业自身施工水平综合考虑，满足施工要求 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m2 | 56 | 58.77 |  | 3291.12 | 1503.04 | 29.68
4 | 041102013080 |  | 有梁板模板 | 1.支模高度:综合考虑 2.模板类型:综合考虑 3.支架材料:综合考虑 4.模板摊销次数由投标单位根据企业自身施工水平综合考虑，满足施工要求 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m2 | 61.42 | 59.29 |  | 3641.59 | 1659.57 | 64.49
5 | 041102017081 |  | 挡墙模板 | 1.支模高度:综合考虑 2.模板类型:综合考虑 3.支架材料:综合考虑 4.模板摊销次数由投标单位根据企业自身施工水平综合考虑，满足施工要求 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m2 | 114.84 | 62.64 |  | 7193.58 | 2993.88 | 395.05
|  |  | 小计 | [5 empty] | 16162.41 | 6978.09 | 502.22
大型机械设备进出场及安拆
6 | 041106001082 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.投标人自行综合考虑报价 | 项 | 1 | 6548.14 |  | 6548.14 | 1807.50 | 3080.92
|  |  | 小计 | [5 empty] | 6548.14 | 1807.50 | 3080.92
合 计 | [8 empty] | 22710.55 | 8785.59 | 3583.14

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【景观工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【景观工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001069 | 安全文明施工费 |  |  | 56186.56
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 4204.44
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 10319.98
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 16053.30
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6.7 | 25608.84
2 | 041109002070 | 夜间施工增加费 |  |  | 1834.66
3 | 041109003071 | 二次搬运费 |  |  | 879.11
4 | 041109004072 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 1376.00
5 | 041109005073 | 行车、行人干扰
6 | 041109006074 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007075 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008076 | 工程定位复测费 |  |  | 344.00
合计 |  |  |  |  | 60620.33

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【景观工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【景观工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 125756.05 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 125756.05 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【景观工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【景观工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 125756.05
合 计 |  |  |  | 125756.05 | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【景观~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【景观工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 15mm厚芝麻灰光面花岗石 | m2 | 26.826 |  |  |  | 63.00
2 | 15mm厚中国红大理石面层 | m2 | 13.26 |  |  |  | 176.00
3 | 20mm厚芝麻灰光面花岗石 | m2 | 69.87 |  |  |  | 76.00
4 | 20mm厚中国红大理石面层 | m2 | 62.118 |  |  |  | 229.00
5 | 3.5%水泥稳定级配碎石(压实) | m3 | 59.262 |  |  |  | 330.00
6 | 40mm厚樱花红光面花岗石（外口磨小圆边） | m2 | 30.192 |  |  |  | 270.00
7 | 40mm厚芝麻灰光面花岗石（外口磨小圆边） | m2 | 43.248 |  |  |  | 150.00
8 | 5.5%水泥稳定级配碎石(压实) | m3 | 90.372 |  |  |  | 350.00
9 | 50mm厚芝麻灰光面花岗石（外口磨小圆边） | m2 | 32.538 |  |  |  | 165.00
10 | 60mm厚灰色透水人行道砖 | m2 | 298.96 |  |  |  | 55.00
11 | 60mm厚嵌草水泥砖 | m2 | 315.262 |  |  |  | 51.00
12 | PVC绿色树池保护格栅 1300*1300*25mm | 套 | 4 |  |  |  | 154.00
13 | 白水泥 | kg | 454.744 |  |  |  | 0.88
14 | 标准砖 | 千匹 | 17.979 |  |  |  | 480.00
15 | 不锈钢隔离护栏 高1200mm | m | 160.59 |  |  |  | 330.00
16 | 不锈钢户外垃圾箱 | 个 | 6 |  |  |  | 516.00
17 | 草袋子 | m2 | 12.76 |  |  |  | 1.20
18 | 柴油(机械) | L | 10030.148 |  |  |  | 6.67
19 | 镀锌铁丝 8# | kg | 7 |  |  |  | 4.00
20 | 对拉螺栓 | kg | 10.647 |  |  |  | 4.15
21 | 对拉螺栓塑料管 | m | 65.949 |  |  |  | 1.10
22 | 二等锯材 | m3 | 1.108 |  |  |  | 2200.00
23 | 复合模板 | m2 | 66.392 |  |  |  | 20.00
24 | 干混地面砂浆 M15 | t | 168.465 |  |  |  | 412.00
25 | 干混地面砂浆 M20 | t | 7.401 |  |  |  | 424.00
26 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 8.58 |  |  |  | 465.00
27 | 干混砌筑砂浆 M5 | t | 14.057 |  |  |  | 378.00
28 | 焊条 综合 | kg | 14.498 |  |  |  | 4.15
29 | 花岗石路沿石250*150*1100mm | m | 589.192 |  |  |  | 82.50
30 | 锯材 综合 | m3 | 0.827 |  |  |  | 2200.00
31 | 连砂石 | m3 | 1557.754 |  |  |  | 140.00
32 | 煤 | kg | 310.1 |  |  |  | 0.70
33 | 普通土 | m3 | 11431.98 |  |  |  | 17.00
34 | 其他材料费 | 元 | 4070.305 |  |  |  | 1.00
35 | 汽油(机械) | L | 545.066 |  |  |  | 7.02
36 | 商品混凝土 C15 | m3 | 2.919 |  |  |  | 475.00
37 | 商品混凝土 C20 | m3 | 451.869 |  |  |  | 485.00
38 | 商品混凝土 C25 | m3 | 64.962 |  |  |  | 500.00
39 | 商品混凝土 C30 | m3 | 25.708 |  |  |  | 515.00
40 | 什邡标志牌 | 套 | 3.03 |  |  |  | 1600.00
41 | 水 | m3 | 304.657 |  |  |  | 3.50
42 | 碎石 20～50mm | m3 | 292.052 |  |  |  | 170.00
43 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 118.325 |  |  |  | 4.15
44 | 细砂 | m3 | 65.886 |  |  |  | 185.00
45 | 养护塑料薄膜 | m2 | 748.17 |  |  |  | 0.20
46 | 枕木 | m3 | 0.16 |  |  |  | 2300.00
47 | 芝麻黑花岗石排水沟盖板 厚60mm | m2 | 21.114 |  |  |  | 254.00
48 | 植树框花岗石150*100*750mm | m | 24.72 |  |  |  | 31.50
49 | 改性沥青混凝土AC-16(压实) | m3 | 22.46 |  |  |  | 1195.00
50 | 改性沥青混凝土AC-13(压实) | m3 | 17.942 |  |  |  | 1282.00
51 | HRB400E 直径＞φ16 | t | 0.761 |  |  |  | 3810.00
52 | HRB400E钢筋 φ12～16 | t | 1.015 |  |  |  | 3910.00
53 | HRB400E钢筋 φ≤10 | t | 1.228 |  |  |  | 4000.00
54 | 改性乳化沥青 | t | 0.797 |  |  |  | 4200.00
55 | 中砂 | m3 | 2.304 |  |  |  | 185.00
56 | 实心三孔橡胶车轮定位器 580*110*85mm | 个 | 52.52 |  |  |  | 35.00
57 | 不锈钢亚克力发光字 0.8*0.9*0.08m | 个 | 12.12 |  |  |  | 650.00
58 | 50mm厚中国红烧面花岗石对缝拼接 | m2 | 648.924 |  |  |  | 284.00
59 | 50mm厚黄金麻烧面花岗石对缝拼接 | m2 | 2281.23 |  |  |  | 165.00
60 | 50mm厚芝麻白烧面花岗石T型拼接 | m2 | 319.362 |  |  |  | 135.00
61 | 50mm厚芝麻灰烧面花岗石对缝拼接 | m2 | 910.758 |  |  |  | 153.00
62 | 50mm厚芝麻黑烧面花岗石对缝拼接 | m2 | 131.886 |  |  |  | 187.00

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【道路工程】 | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 358649.84
1.1 | 道路工程 | 346168.21
1.2 | 交通标线 | 12481.63
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 | 4869.74 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4513.57 | -
3 | 其他项目 | 18175.98 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 18175.98 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1786.03 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 383481.59 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 34513.34 | -
8 | 附加税 | 602.07 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 418597.00

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【道路工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【道路工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
道路工程
1 | 040202001083 |  | 路床（槽）整形 | 1.部位：车行道 2.压实度：满足规范及设计要求 3.平整度及坡度：符合规范及设计要求 | m2 | 1353.15 | 1.76 | 2381.54 | 554.79 | 1014.86
2 | 040202011084 |  | 300mm厚级配碎石基层 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：300mm 3.密实度要求：满足设计和规范的要求 4.材料品种：投标人根据设计要求验方后可填入，并符合相关工程的质量规范要求 5.粒径要求：满足设计及规范要求 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m2 | 1208.57 | 77.97 | 94232.20 | 6550.45 | 1692.00
3 | 040202003085 |  | 200mm厚5.5%水泥稳定级配碎石基层 | 1.材料品种：水泥稳定级配碎石（商品水稳） 2.水泥含量：5.5% 3.厚度：200mm 4.压实度、强度：符合现行规范及设计要求 5.养生：符合设计及相关规范要求，费用包含在综合单价内 6.其他：含运输、摊铺、养护等所有内容 | m2 | 1208.57 | 79.38 | 95936.29 | 3686.14 | 2392.97
4 | 040203004086 |  | 6mm厚改性乳化沥青稀浆封层 | 1.材料品种：改性乳化沥青稀浆 2.喷油量：1.05kg/m2，满足设计和规范的要求 3.厚度：6mm 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m2 | 1116.33 | 6.24 | 6965.90 | 569.33
5 | 040203006087 |  | 50mm厚改性沥青混凝土AC-16下面层 | 1.沥青品种：详施工设计图纸，综合考虑 2.沥青混凝土种类：50mm厚改性沥青商品混凝土AC-16，颜色综合考虑 3.外加剂：详施工设计图纸，综合考虑 4.摊铺方式：投标人自行综合考虑 5.运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m2 | 1116.33 | 68.32 | 76267.67 | 2779.66 | 2790.83
6 | 040203003088 |  | 改性乳化沥青粘层 | 1.材料品种：改性乳化沥青 2.喷油量：0.8kg/m2，满足设计和规范的要求 3.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m2 | 1116.33 | 4.12 | 4599.28 | 390.72
7 | 040203006089 |  | 40mm厚SBS改性沥青混合料AC-13上面层 | 1.沥青品种：详施工设计图纸，综合考虑 2.沥青混凝土种类：40mm厚SB改性商品沥青混凝土AC-13，颜色综合考虑 3.外加剂：详施工设计图纸，综合考虑 4.摊铺方式：投标人自行综合考虑 5.运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m2 | 1116.33 | 58.93 | 65785.33 | 2455.93 | 2601.05
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 346168.21 | 16987.02 | 10491.71
交通标线
8 | 040205007090 |  | 文字、图案标记 | 1.名称：文字、图案标记 2.材质，工艺：反光热熔涂料（表面撒反光玻珠） 3.规格：综合 4.厚度：详设计 5.其他：满足施工规范及验收要求 | m2 | 17.28 | 97.79 | 1689.81 | 644.20 | 158.98
9 | 040205007091 |  | 导向标记 | 1.名称：导向标记 2.材质，工艺：反光热熔涂料（表面撒反光玻珠） 3.规格：综合 4.厚度：详设计 5.其他：满足施工规范及验收要求 | m2 | 9.58 | 127.21 | 1218.67 | 396.71 | 173.21
10 | 040205006092 |  | 标线 实线 | 1.名称：实线 2.材质，工艺：反光热熔涂料（表面撒反光玻珠） 3.规格：综合 4.厚度：详设计 5.其他：满足施工规范及验收要求 | m2 | 84.93 | 31.62 | 2685.49 | 269.23 | 244.60
11 | 040205006093 |  | 标线 虚线 | 1.名称：虚线 2.材质，工艺：反光热熔涂料（表面撒反光玻珠） 3.规格：综合 4.厚度：详设计 5.其他：满足施工规范及验收要求 | m2 | 31.58 | 38.15 | 1204.78 | 150.01 | 131.06
12 | 040205008094 |  | 横道线 | 1.名称：横道线 2.材质，工艺：反光热熔涂料（表面撒反光玻珠） 3.规格：综合 4.厚度：详设计 5.其他：满足施工规范及验收要求 | m2 | 56 | 43.38 | 2429.28 | 192.08 | 138.32
13 | 040205003095 |  | JT-2单柱标志杆 高3.5m | 1.名称：JT-2单柱标志杆 高3.5m 2.规格：立柱Φ88*4.5*3500 3.所有钢管为Q235优质无缝钢管，焊条采用E4303，立柱的表面打磨光滑，焊缝表面铲平，边缘无锐角，除锈，表面喷铝加喷象牙色漆处理 4.基础：400*400*1500mm，C25商品混凝土，含土方开挖、回填 5.满足使用功能，含模板、含预埋件、连接件等工作，具体详见设计图纸材料数量表 6.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 | 根 | 2 | 1159.57 | 2319.14 | 372.14 | 74.08
14 | 040205004096 |  | 矩形标志板 800×800mm（附着式） | 1.标志板规格：标志板800×800mm，标志板采用2.0cm厚的LF-2铝板制作，滑动铝板槽采用LC4铝板制作 2.综合单价含滑动螺栓、滑动螺母、抱箍、抱箍底衬、滑动铝槽、垫圈等费用，具体详见设计图纸材料数量表（包括其他附件的制作安装） 3.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 | 块 | 2 | 467.23 | 934.46 | 110.94 | 170.30
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 12481.63 | 2135.31 | 1090.55
合 计 | [7 empty] | 358649.84 | 19122.33 | 11582.26

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【道路工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【道路工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【道路工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【道路工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001097 | 安全文明施工费 |  |  | 4513.57
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 337.75
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 829.02
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 1289.59
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6.7 | 2057.21
2 | 041109002098 | 夜间施工增加费 |  |  | 147.38
3 | 041109003099 | 二次搬运费 |  |  | 70.62
4 | 041109004100 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 110.54
5 | 041109005101 | 行车、行人干扰
6 | 041109006102 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007103 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008104 | 工程定位复测费 |  |  | 27.63
合计 |  |  |  |  | 4869.74

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【道路工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【道路工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 18175.98 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 18175.98 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【道路工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【道路工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 18175.98
合 计 |  |  |  | 18175.98 | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【道路~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【道路工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 998.073 |  |  |  | 6.67
2 | 碎石 20～60mm | m3 | 334.54 |  |  |  | 170.00
3 | 碎石 20～40mm | m3 | 94.875 |  |  |  | 170.00
4 | 碎石 5～20mm | m3 | 49.915 |  |  |  | 170.00
5 | 水 | m3 | 147.571 |  |  |  | 3.50
6 | 5.5%水泥稳定级配碎石(压实) | m3 | 246.554 |  |  |  | 350.00
7 | 养护塑料薄膜 | m2 | 1232.772 |  |  |  | 0.20
8 | 汽油(机械) | L | 67.73 |  |  |  | 7.02
9 | 其他材料费 | 元 | 529.572 |  |  |  | 1.00
10 | 煤 | kg | 781.41 |  |  |  | 0.70
11 | 反光材料 玻璃珠 | kg | 63.424 |  |  |  | 3.00
12 | 热熔标线涂料 | kg | 987.651 |  |  |  | 5.00
13 | 透明底漆 | kg | 32.314 |  |  |  | 10.00
14 | 复合模板 | m2 | 1.184 |  |  |  | 20.00
15 | 二等锯材 | m3 | 0.053 |  |  |  | 2200.00
16 | 钢材 综合 | kg | 102.5 |  |  |  | 4.80
17 | 焊条 综合 | kg | 3 |  |  |  | 4.15
18 | 矩形标志板 800×800mm | 个 | 2 |  |  |  | 256.00
19 | 商品混凝土 C25 | m3 | 0.482 |  |  |  | 500.00
20 | 直杆 Φ88*4.5*3500 | 套 | 2 |  |  |  | 400.00
21 | 改性商品沥青混凝土AC-16(压实) | m3 | 56.596 |  |  |  | 1195.00
22 | 商品沥青混凝土AC-13(压实) | m3 | 45.21 |  |  |  | 1282.00
23 | 改性乳化沥青 | t | 2.009 |  |  |  | 4200.00
24 | 中砂 | m3 | 5.805 |  |  |  | 185.00

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~2
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【排水工程】 | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 195280.84
1.1 | 土方工程 | 39256.66
1.2 | 雨水工程 | 80272.72
1.3 | 检查井加强处理 | 75129.49
1.4 | 单价措施项目 | 621.97
2 | 总价措施项目 | 3958.28 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3668.77 | -
3 | 其他项目 | 9961.96 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 9961.96 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1784.59 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 210985.67 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 18988.71 | -
8 | 附加税 | 331.25 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 230305.63

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【排水工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【排水工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
土方工程
1 | 040101002105 |  | 挖沟槽土石方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖、人工开挖、包含人工捡底、人工清理边角等配合作业； 4.运输距离：场内、外运输投标人综合考虑，并须满足建筑碴土清运管理规定及要求，综合单价包含渣土处置等各类费用 5.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 | m3 | 461.25 | 7.86 | 3625.43 | 668.81 | 2103.30
2 | 040103001106 |  | 沟槽回填土石方（场内利用） | 1.土质要求：合格土，其余满足设计施工图纸及施工验收规范要求； 2.密实度要求：回填深度、密实度满足设计施工图纸及施工验收规范要求； 3.运距：土方来源及运距由投标人自行考虑； 4.综合单价已含回填方的购买、运输、装卸、回填夯实等费用； 5.投标人应综合考虑沟槽回填时对管道的保护措施等 6.其余详施工设计图纸，满足相关规范要求 | m3 | 237.56 | 9.81 | 2330.46 | 441.86 | 1323.21
3 | 040103001107 |  | 沟槽回填砂砾石 | 1.部位：沟槽回填 2.回填材料:连砂石 3.密实度:满足规范要求 4.实施时必须按照相关规定办理工程量确认手续，否则不得进入结算 5.最大粒径要求：满足规范要求 | m3 | 159.9 | 208.26 | 33300.77 | 3757.65 | 940.21
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 39256.66 | 4868.32 | 4366.72
雨水工程
4 | 040501004108 |  | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕B型结构壁管 DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度：180°砂石基础 2.材质及规格：高密度聚乙烯（HDPE）缠绕B型结构壁管 DN300 ，SN8 3.连接形式：承插式连接 4.铺设深度：详设计图，综合考虑报价 5.管道检验及试验要求：符合设计及规范要求 6.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 | m | 255 | 177.11 | 45163.05 | 3689.85 | 479.40
5 | 040501004109 |  | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕B型结构壁管 DN200 | 1.垫层、基础材质及厚度：180°砂石基础 2.材质及规格：高密度聚乙烯（HDPE）缠绕B型结构壁管 DN200 SN8 3.连接形式：承插式连接 4.铺设深度：详设计图，综合考虑报价 5.管道检验及试验要求：符合设计及规范要求 6.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 | m | 52.5 | 156.38 | 8209.95 | 759.68 | 75.60
6 | 040504003110 |  | 塑料检查井Φ1000 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土 2.检查井材质、规格：塑料检查井Φ1000，具体详设计 3.井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁材料成品的五防井盖，规格综合 4.检查井配套防坠网为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，含挂钩螺栓，满足设计及施工验收规范的要求 5.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 6.采用预拌砂浆及商品混凝土 | 座 | 9 | 1253.97 | 11285.73 | 529.29 | 0.81
7 | 040504009111 |  | 砖砌平箅式单箅雨水口(单箅） | 1.井深：综合, 2.基础：100mm厚C15混凝土 3.井墙：M10水泥砂浆砌MU10砖，墙内1：2.5水泥砂浆勾缝 4.井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁材料成品的五防井盖，规格综合 5.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 6.采用预拌砂浆及商品混凝土 7.详国标05S518-P6 | 座 | 17 | 918.47 | 15613.99 | 2400.91 | 5.95
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 80272.72 | 7379.73 | 561.76
检查井加强处理
8 | 040103001112 |  | 检查井周5.5%水泥稳定级配碎石加强 | 1.部位：车道范围内的检查井井周100cm范围内 2.密实度要求：满足规范及验收要求 3.填方材料品种：5%水泥稳定碎石 4.填方粒径要求：满足规范及验收要求 5.实施时必须按照相关规定办理工程量确认手续，否则不得进入结算 6.填方来源、运距：投标人自行综合考虑 | m3 | 67.82 | 481.97 | 32687.21 | 2868.11 | 398.78
9 | 040103001113 |  | 雨水口井周5.5%水泥稳定级配碎石加强 | 1.部位：雨水口井周0.5m范围内 2.密实度要求：满足规范及验收要求 3.填方材料品种：5%水泥稳定碎石 4.填方粒径要求：满足规范及验收要求 5.实施时必须按照相关规定办理工程量确认手续，否则不得进入结算 6.填方来源、运距：投标人自行综合考虑 | m3 | 88.06 | 481.97 | 42442.28 | 3724.06 | 517.79
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 75129.49 | 6592.17 | 916.57
合 计 | [7 empty] | 194658.87 | 18840.22 | 5845.05

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【排水工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【排水工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
混凝土模板及支架
1 | 041102002122 |  | 检查井基础模板 | 1.支模高度:综合考虑 2.模板类型:综合考虑 3.支架材料:综合考虑 4.模板摊销次数由投标单位根据企业自身施工水平综合考虑，满足施工要求 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | m2 | 15.6 | 39.87 |  | 621.97 | 266.76 | 5.62
|  |  | 小计 | [5 empty] | 621.97 | 266.76 | 5.62
大型机械设备进出场及安拆
2 | 041106001123 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.投标人自行综合考虑报价 | 台次
小计
合 计 | [8 empty] | 621.97 | 266.76 | 5.62

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【排水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【排水工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001114 | 安全文明施工费 |  |  | 3668.77
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 274.53
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 673.86
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 1048.22
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6.7 | 1672.16
2 | 041109002115 | 夜间施工增加费 |  |  | 119.80
3 | 041109003116 | 二次搬运费 |  |  | 57.40
4 | 041109004117 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 89.85
5 | 041109005118 | 行车、行人干扰
6 | 041109006119 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007120 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008121 | 工程定位复测费 |  |  | 22.46
合计 |  |  |  |  | 3958.28

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【排水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【排水工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 9961.96 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 9961.96 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【排水工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【排水工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 9961.96
合 计 |  |  |  | 9961.96 | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【排水~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【排水工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 塑料检查井 井筒直径 1000mm | 套 | 9 |  |  |  | 550.00
2 | 水 | m3 | 49.018 |  |  |  | 3.50
3 | 其他材料费 | 元 | 75.22 |  |  |  | 1.00
4 | 柴油(机械) | L | 511.344 |  |  |  | 6.67
5 | 橡胶止水圈 DN300 | 个 | 9.27 |  |  |  | 4.98
6 | 连砂石 | m3 | 306.634 |  |  |  | 140.00
7 | 标准砖 | 千匹 | 6.323 |  |  |  | 480.00
8 | 复合模板 | m2 | 3.85 |  |  |  | 20.00
9 | 锯材 综合 | m3 | 0.078 |  |  |  | 2200.00
10 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 0.343 |  |  |  | 4.15
11 | 汽油(机械) | L | 7.934 |  |  |  | 7.02
12 | 商品混凝土 C15 | m3 | 4.222 |  |  |  | 475.00
13 | 球墨铸铁井盖 Φ700 | 套 | 9.09 |  |  |  | 450.00
14 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 5.996 |  |  |  | 383.00
15 | 商品细石混凝土 C15 | m3 | 0.222 |  |  |  | 485.00
16 | 干混抹灰砂浆M15 | t | 1.277 |  |  |  | 445.00
17 | 球墨铸铁井篦 | 套 | 17.17 |  |  |  | 296.00
18 | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕B型结构壁管 DN300 | m | 256.275 |  |  |  | 100.00
19 | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕B型结构壁管 DN200 | m | 52.763 |  |  |  | 80.00
20 | 5.5%水泥稳定级配碎石(压实) | m3 | 187.679 |  |  |  | 350.00

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~3
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【绿化工程】 | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 129038.03
1.1 | 土石方工程 | 25124.77
1.2 | 乔木 | 103913.26
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 | 7237.86 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6708.49 | -
3 | 其他项目 | 6813.79 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 6813.79 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 3177.03 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 146266.71 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 13164.00 | -
8 | 附加税 | 229.64 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 159660.35

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【绿化工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【绿化工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0101 土石方工程
1 | 050101010124 |  | 整理绿化用地 | 1.回填土质要求：详施工设计图纸，综合考虑 2.找平找坡要求：包含但不限于堆坡造型、找平、找坡、清理杂物、疏土、松土、止草沟设置等具体做法详施工设计图纸，满足绿化种植及设计要求 3.其余详施工设计图纸，满足相关规范要求 | m2 | 1663.17 | 5.75 | 9563.23 | 6253.52
2 | 040103001125 |  | 种植土回填 | 1.土质要求：种植土（就近取土）。其余满足设计施工图纸及施工验收规范要求； 2.密实度要求：回填深度、密实度满足设计施工图纸及施工验收规范要求； 3.种植土来源于场地表土清理后整理土壤 4.具体做法详施工设计图纸，满足相关规范要求； 5.综合单价已含回填方的运输、装卸、回填夯实等费用； | m3 | 892.29 | 17.44 | 15561.54 | 2953.48 | 9208.43
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 25124.77 | 9207.00 | 9208.43
乔木
3 | 050102001126 |  | 栽植 香樟树 胸径15cm，高5.0m，冠幅3.5m | 1.乔木种类：香樟树 2.乔木规格：胸径15cm，高5.0m，冠幅3.5m 3.树型要求：树形优美，冠形饱满，无病虫害，长势佳 4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中 5.养护期：18个月 6.支撑方式综合考虑，养护期需采取必要的防护措施，包含但不限于遮蔽网等，投标人综合考虑 7.乔木种植时坑内换种植土费用及吊装计入综合单价中，满足施工验收及规范要求 8.含支撑、绕绳、刷白等所有工作内容 | 株 | 12 | 1200.25 | 14403.00 | 2726.64 | 449.28
4 | 050102001127 |  | 栽植 银杏 胸径22cm，高6.0m，冠幅3.5m | 1.乔木种类：银杏 2.乔木规格：胸径22cm，高6.0m，冠幅3.5m 3.树型要求：树形优美，冠形饱满，无病虫害，长势佳 4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中 5.养护期：18个月 6.支撑方式综合考虑，养护期需采取必要的防护措施，包含但不限于遮蔽网等，投标人综合考虑 7.乔木种植时坑内换种植土费用及吊装计入综合单价中，满足施工验收及规范要求 8.含支撑、绕绳、刷白等所有工作内容 | 株 | 4 | 3355.08 | 13420.32 | 1961.48 | 363.96
5 | 050102001128 |  | 栽植 四季桂花 胸径10cm，高3.0m，冠幅2.5m | 1.乔木种类：四季桂花 2.乔木规格：四季桂花 胸径10cm，高3.0m，冠幅2.5m 3.树型要求：树形优美，冠形饱满，无病虫害，长势佳 4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中 5.养护期：18个月 6.支撑方式综合考虑，养护期需采取必要的防护措施，包含但不限于遮蔽网等，投标人综合考虑 7.乔木种植时坑内换种植土费用及吊装计入综合单价中，满足施工验收及规范要求 8.含支撑、绕绳、刷白等所有工作内容 | 株 | 19 | 943.54 | 17927.26 | 1868.27 | 301.34
6 | 050102001129 |  | 栽植 红枫 胸径10cm，高3.0m，冠幅2.5m | 1.乔木种类：红枫 2.乔木规格：胸径10cm，高3.0m，冠幅2.5m 3.树型要求：树形优美，冠形饱满，无病虫害，长势佳 4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中 5.养护期：18个月 6.支撑方式综合考虑，养护期需采取必要的防护措施，包含但不限于遮蔽网等，投标人综合考虑 7.乔木种植时坑内换种植土费用及吊装计入综合单价中，满足施工验收及规范要求 8.含支撑、绕绳、刷白等所有工作内容 | 株 | 1 | 1269.83 | 1269.83 | 108.61 | 15.86
7 | 050102002130 |  | 栽植 红叶石楠球 高1.2m，冠幅1.2m | 1.灌木种类：红叶石楠球 2.灌木规格：高1.2m，冠幅1.2m 3.树型要求：球形、冠幅饱满、不脱脚 4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中 5.养护期：12个月 6.苗木运输费、栽植方式等运距投标人自定并在综合单价内考虑，其他满足施工验收及规范要求 | 株 | 4 | 204.47 | 817.88 | 94.56 | 7.56
8 | 050102002131 |  | 栽植 金禾女贞球 高1.2m，冠幅1.2m | 1.灌木种类：金禾女贞球 2.灌木规格：高1.2m，冠幅1.2m 3.树型要求：球形、冠幅饱满、不脱脚 4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中 5.养护期：12个月 6.苗木运输费、栽植方式等运距投标人自定并在综合单价内考虑，其他满足施工验收及规范要求 | 株 | 4 | 184.47 | 737.88 | 94.56 | 7.56
9 | 050102007132 |  | 栽植 木春菊 高0.3m，冠幅0.25m | 1.苗木、花卉种类：木春菊 2.株高或蓬径：高0.3m，冠幅0.25m 3.单位面积株数：50株/平米 4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中 5.养护期：12个月 6.苗木运输费、栽植方式等运距投标人自定并在综合单价内考虑，其他满足施工验收及规范要求 | m2 | 65.2 | 69.54 | 4534.01 | 1064.06 | 154.52
10 | 050102007133 |  | 栽植 小叶女贞 高0.4m，冠幅0.3m | 1.苗木、花卉种类：小叶女贞 2.株高或蓬径：高0.4m，冠幅0.3m 3.单位面积株数：45株/平米 4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥和换填种植土一起施入土中 5.养护期：12个月 6.苗木运输费、栽植方式等运距投标人自定并在综合单价内考虑，其他满足施工验收及规范要求 | m2 | 97.6 | 60.32 | 5887.23 | 1541.10 | 231.31
11 | 050102012134 |  | 铺种 马尼拉草坪 | 1.草皮种类：马尼拉草坪 2.铺种方式：综合考虑 3.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥换填种植土一起施入土中 4.养护期：12个月 5.苗木运输费、栽植方式等运距投标人自定并在综合单价内考虑，其他满足施工验收及规范要求 6.固定钢丝网一道（丝径0.5，网格20x20） | m2 | 1500.37 | 27.98 | 41980.35 | 14508.58 | 825.20
12 | 050102014135 |  | 植草砖内植草 | 1.草坪种类：混播草籽，各品种综合考虑 2.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥换填种植土一起施入土中 3.养护期：12个月 4.苗木运输费、栽植方式等运距投标人自定并在综合单价内考虑，其他满足施工验收及规范要求 | m2 | 309 | 9.50 | 2935.50 | 840.48 | 55.62
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 103913.26 | 24808.34 | 2412.21
合 计 | [7 empty] | 129038.03 | 34015.34 | 11620.64

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【绿化工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【绿化工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程
1 | 050403001145 |  | 树木支撑架 | 1.支撑类型、材质：综合考虑 2.支撑材料规格：综合考虑 3.单株支撑材料数量：综合考虑 | 株
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【绿化工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【绿化工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 050405001136 | 安全文明施工费 |  |  | 6708.49
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 502.00
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 1232.17
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 1916.71
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6.7 | 3057.61
2 | 050405002137 | 夜间施工增加费 |  |  | 219.05
3 | 050405003138 | 非夜间施工照明
4 | 050405004139 | 二次搬运费 |  |  | 104.96
5 | 050405005140 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 164.29
6 | 050405006141 | 反季节栽植影响措施
7 | 050405007142 | 地上、地下设施的临时保护设施
8 | 050405008143 | 已完工程及设备保护费
9 | 050405009144 | 工程定位复测费 |  |  | 41.07
合计 |  |  |  |  | 7237.86

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【绿化工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【绿化工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 6813.79 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 6813.79 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【绿化工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【绿化工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 6813.79
合 计 |  |  |  | 6813.79 | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【绿化~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【绿化工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 水 | m3 | 162.005 |  |  |  | 3.50
2 | 柴油(机械) | L | 890.563 |  |  |  | 6.67
3 | 树棍 长2.2m | 根 | 111 |  |  |  | 4.15
4 | 其他材料费 | 元 | 12.75 |  |  |  | 1.00
5 | 香樟树 胸径15cm，高5.0m，冠幅3.5m | 株 | 12 |  |  |  | 770.00
6 | 肥料 | kg | 213.652 |  |  |  | 1.80
7 | 杀虫剂 | kg | 6.576 |  |  |  | 8.30
8 | 汽油(机械) | L | 173.709 |  |  |  | 7.02
9 | 涂白剂 | kg | 2.8 |  |  |  | 4.15
10 | 银杏 胸径22cm，高6.0m，冠幅3.5m | 株 | 4 |  |  |  | 2440.00
11 | 四季桂花 胸径10cm，高3.0m，冠幅2.5m | 株 | 19 |  |  |  | 750.00
12 | 有机肥(土堆肥) | m3 | 0.309 |  |  |  | 50.00
13 | 无纺布 | m2 | 339.9 |  |  |  | 3.50
14 | 红枫 胸径10cm，高3.0m，冠幅2.5m | 株 | 1 |  |  |  | 1050.00
15 | 红叶石楠球 高1.2m，冠幅1.2m | 株 | 4 |  |  |  | 165.00
16 | 金禾女贞球 高1.2m，冠幅1.2m | 株 | 4 |  |  |  | 145.00
17 | 木春菊 高0.3m，冠幅0.25m | m2 | 65.2 |  |  |  | 40.00
18 | 小叶女贞 高0.4m，冠幅0.3m | m2 | 97.6 |  |  |  | 31.50
19 | 马尼拉草坪 | m2 | 1500.37 |  |  |  | 12.00
20 | 混播草籽 | m2 | 318.27 |  |  |  | 1.00
21 | 草绳 | kg | 153.8 |  |  |  | 2.49

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~4
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【照明工程】 | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 232410.03
1.1 | 土石方工程 | 5472.72
1.2 | 照明工程 | 226937.31
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 | 6024.21 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5583.60 | -
3 | 其他项目 | 11921.71 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 11921.71 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 2660.80 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 253016.75 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 22771.51 | -
8 | 附加税 | 397.24 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 276185.50

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【照明工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【照明工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
土石方工程
1 | 040101002146 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖、人工开挖、包含人工捡底、人工清理边角等配合作业； 4.运输距离：场内、外运输投标人综合考虑，并须满足建筑碴土清运管理规定及要求，综合单价包含渣土处置等各类费用 5.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 | m3 | 316.98 | 7.86 | 2491.46 | 459.62 | 1445.43
2 | 040103001147 |  | 沟槽回填土方（场内利用） | 1.土质要求：合格土，其余满足设计施工图纸及施工验收规范要求； 2.密实度要求：回填深度、密实度满足设计施工图纸及施工验收规范要求； 3.运距：土方来源及运距由投标人自行考虑； 4.综合单价已含回填方的购买、运输、装卸、回填夯实等费用； 5.投标人应综合考虑沟槽回填时对管道的保护措施等 6.其余详施工设计图纸，满足相关规范要求 | m3 | 303.9 | 9.81 | 2981.26 | 565.25 | 1692.72
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 5472.72 | 1024.87 | 3138.15
照明工程
3 | 040801010148 |  | 照明配电箱 按系统图定制，IP56 | 1.名称：照明配电箱 2.型号、规格：详设计图 3.配电箱防护等级要求≥IP56，箱体内含路灯监控装置 、路灯远程遥控仪1套，需满足路灯管理部门及相关验收规范要求，安装调试费用均包含在综合单价中 4.基础：200高C10商品砼基座含模板，落地安装 5.其他要求：含设计图中要求的配电箱系统使用的所有内容，满足设计、施工规范及路灯管理处接收要求 6.其他：满足设计文件及相关验收规范要求 | 台 | 1 | 3897.88 | 3897.88 | 324.54 | 66.36
4 | 040805003149 |  | “雪茄之乡”高杆路灯 高7m 220V/100W/LED/3500K | 1.名称：“雪茄之乡”高杆路灯 高7m 2.型号：220V/100W/LED/3500K 3.灯杆材质、高度：热镀锌钢管，详设计及厂家深化设计，样式由招标人确定 4.灯架形式及臂长：详设计及厂家深化设计，样式由招标人确定 5.光源数量：采用LED冷光源、灯带，亚克力板灯罩，具体样式由招标人确定 6.垫层、基础：800*800*1500mmC25商品混凝土，含模板，详设计及规范要求 7.杆座形式、材质、规格：详设计及规范要求 8.接线端子材质、规格/接地要求：接线端子、穿刺线夹、软管、接线（含烫锡）、调试、试亮工作等内容包含在综合单价中，具体详设计及规范要求 9.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 | 套 | 7 | 15348.77 | 107441.39 | 8239.35 | 4549.37
5 | 040805004150 |  | 太阳能草坪灯 | 1.名称：太阳能草坪灯 2.型号：地插式950mm高（含地下部分），太阳能板功率：5V,3W;太阳能板尺寸：150x150mm，电池容量：4000mAh，功能：光控+遥控；灯具材质：压铸铝+亚克力；锂电池；防护等级IP65。 3.垫层、基础：400*400*500mmC25商品混凝土，含模板，详设计及规范要求 4.杆座形式、材质、规格：详设计及规范要求 5.接线端子材质、规格/接地要求：接线端子、穿刺线夹、软管、接线（含烫锡）、调试、试亮工作等内容包含在综合单价中，具体详设计及规范要求 6.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 | 套 | 8 | 540.05 | 4320.40 | 455.92 | 75.20
6 | 040805004151 |  | 景观柱灯 220V/50W/LED/3500K 5m | 1.名称：景观柱灯 高5m 2.型号：220V/50W/LED/3500K 3.灯杆材质、高度：热镀锌钢板2mm厚，详设计及厂家深化设计 4.灯架形式及臂长：详设计及厂家深化设计，样式由招标人确定 5.光源数量：采用LED冷光源、灯带，亚克力板灯罩（3mm厚），具体样式由招标人确定 6.垫层、基础：700*700*1200mmC25商品混凝土，含模板，详设计及规范要求 7.杆座形式、材质、规格：详设计及规范要求 8.接线端子材质、规格/接地要求：接线端子、穿刺线夹、软管、接线（含烫锡）、调试、试亮工作等内容包含在综合单价中，具体详设计及规范要求 9.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 | 套 | 8 | 3480.33 | 27842.64 | 1064.32 | 83.68
7 | 040803001152 |  | 钢带铠交联聚聚氯乙烯电力电缆 YJV22-5×10 | 1.名称：钢带铠交联聚聚氯乙烯电力电缆 2.型号、规格：YJV22-5×10 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：管内敷设及直埋（综合） 5.电压（KV）：0.6/1KV 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m | 250 | 45.56 | 11390.00 | 1010.00 | 20.00
8 | 040803002153 |  | 电缆保护管 热镀锌钢管 SC50 | 1.名称：电缆保护管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC50 3.安装方式：综合考虑 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m | 250 | 44.06 | 11015.00 | 1800.00 | 330.00
9 | 040803001154 |  | 交联聚聚氯乙烯电力电缆 YJV-3×4 | 1.名称：钢带铠交联聚聚氯乙烯电力电缆 2.型号、规格：YJV-3×4 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：管内敷设及直埋（综合） 5.电压（KV）：0.6/1KV 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m | 510 | 15.62 | 7966.20 | 2060.40 | 40.80
10 | 040803002155 |  | 电缆保护管 热镀锌钢管 SC20 | 1.名称：电缆保护管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.安装方式：综合考虑 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m | 510 | 25.04 | 12770.40 | 3672.00 | 673.20
11 | 040803002156 |  | 电缆保护管 热镀锌钢管 SC25 | 1.名称：电缆保护管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.安装方式：综合考虑 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求 | m | 200 | 29.56 | 5912.00 | 1440.00 | 264.00
12 | 040806001157 |  | 接地极 镀锌角钢50*50*5mm，L=2500mm | 1.名称：接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：L50x50x5 L=2500 4.其他满足设计及相关规范要求 | 根 | 2 | 135.61 | 271.22 | 79.44 | 21.96
13 | 040806002158 |  | 接地体 镀锌扁钢-40*4mm | 1.名称：水平接地体 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：－40x4 4.电缆防盗电缆卡(扁钢40X4)综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求 | m | 12 | 34.45 | 413.40 | 229.44 | 3.12
14 | 040803007159 |  | 电缆沟铺砂盖砖 | 1.种类：电缆保护砖 2.规格：页岩标砖 3.铺天然砂 4.其它详见设计、施工验收规范和相关技术文件 | m | 921 | 19.01 | 17508.21 | 3628.74
15 | 040803005160 |  | 电缆终端头 5×10mm2 | 1.名称：电缆终端头 2.型号：五芯 3.规格：5×10mm2 4.材质、类型 ：综合 5.安装部位：综合考虑 6.电压（KV）：0.6/1KV 7.其他详设计及满足规范要求 | 个 | 2 | 276.53 | 553.06 | 318.48
16 | 040205001161 |  | 人（手）孔井 | 1.材料品种：详设计 2.规格尺寸：1200X900X1100 3.盖板材质、规格：详设计 4.基础、垫层：详设计 5.做法参见08D800-7第60,61页 6.采用预拌砂浆及商品混凝土 7.其他详设计及满足规范要求 | 座 | 10 | 1441.27 | 14412.70 | 2456.50 | 6.10
17 | 040807003162 |  | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试 2.类别：接地网 3.接地电阻测试 4.其他：满足设计图纸和相关规范要求 | 系统 | 1 | 1222.81 | 1222.81 | 684.18 | 223.55
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 226937.31 | 27463.31 | 6357.34
合 计 | [7 empty] | 232410.03 | 28488.18 | 9495.49

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【照明工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【照明工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
围堰
1 | 041103001171 |  | 围堰 | 1.围堰类型 2.围堰顶宽及底宽 3.围堰高度 4.填心材料 | m3¦m
2 | 041103002172 |  | 筑岛 | 1.筑岛类型 2.筑岛高度 3.填心材料 | m3
小计
施工排水、降水
3 | 041107001173 |  | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
4 | 041107002174 |  | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【照明工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【照明工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001163 | 安全文明施工费 |  |  | 5583.60
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 417.82
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 1025.56
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 1595.31
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6.7 | 2544.91
2 | 041109002164 | 夜间施工增加费 |  |  | 182.32
3 | 041109003165 | 二次搬运费 |  |  | 87.36
4 | 041109004166 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 136.74
5 | 041109005167 | 行车、行人干扰
6 | 041109006168 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007169 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008170 | 工程定位复测费 |  |  | 34.19
合计 |  |  |  |  | 6024.21

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【照明工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【照明工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 11921.71 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 11921.71 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【照明工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【照明工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 11921.71
合 计 |  |  |  | 11921.71 | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【照明~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）【照明工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | L | 573.742 |  |  |  | 6.67
2 | 水 | m3 | 17.269 |  |  |  | 3.50
3 | 其他材料费 | 元 | 54.331 |  |  |  | 1.00
4 | 汽油(机械) | L | 23.23 |  |  |  | 7.02
5 | 基础槽（角）钢 | m | 4.04 |  |  |  | 27.70
6 | 照明配电箱 按系统图定制，IP56 | 台 | 1 |  |  |  | 3000.00
7 | 复合模板 | m2 | 16.508 |  |  |  | 20.00
8 | 二等锯材 | m3 | 0.743 |  |  |  | 2200.00
9 | 钢材 综合 | kg | 522.75 |  |  |  | 4.80
10 | 焊条 综合 | kg | 15.3 |  |  |  | 4.15
11 | “雪茄之乡”高杆路灯 220V/100W/LED/3500K | 根 | 7 |  |  |  | 12000.00
12 | 景观柱灯 220V/50W/LED/3500K | 套 | 8.08 |  |  |  | 2800.00
13 | 钢带铠交联聚聚氯乙烯电力电缆 YJV22-5×10 | m | 253.75 |  |  |  | 38.50
14 | 交联聚聚氯乙烯电力电缆 YJV-3×4 | m | 517.65 |  |  |  | 9.00
15 | 热镀锌钢管 SC50 | m | 257.5 |  |  |  | 29.84
16 | 热镀锌钢管 SC25 | m | 206 |  |  |  | 15.77
17 | 热镀锌钢管 SC20 | m | 525.3 |  |  |  | 11.38
18 | 镀锌扁钢-40*4mm | m | 12.6 |  |  |  | 7.54
19 | 电缆终端头 5×10mm2 | 套 | 2.04 |  |  |  | 23.00
20 | 标准砖 | 千匹 | 7.45 |  |  |  | 480.00
21 | 高分子井盖 | 个 | 10 |  |  |  | 171.00
22 | 商品混凝土 C25 | m3 | 18.12 |  |  |  | 500.00
23 | 镀锌角钢50*50*5mm，L=2500mm | 根 | 2.06 |  |  |  | 64.13
24 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 5.882 |  |  |  | 383.00
25 | 干混抹灰砂浆M5 | t | 0.148 |  |  |  | 403.00
26 | 太阳能草坪灯 | 套 | 8.08 |  |  |  | 320.00
27 | 商品混凝土 C10 | m3 | 0.505 |  |  |  | 465.00